消防设计文件

【注意：下文中带有要有颜色的就是需要填写和修改的区域，完成之后删除此项注意。】

项目名称：   创新大厦X号办公楼

设计单位：XXX装饰工程有限公司      　　　　　  　（盖章）

日    期：

| 名称 | 姓名 | 亲笔签名（用黑色水笔或钢笔） |
| --- | --- | --- |
| 设计单位法定代表人 | 熊子龙（姓名删除自己打） |  |
| 技术总负责人 |  |  |
| 项目总负责人 |  |  |
| 设计总负责人 |  |  |

设计文件目录

| 序号 | 名 称 | 页 码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计说明书 | 3――8 |  |
| 2 | 总平面图 | 共 张，另附 |  |
| 3 | 建筑平立剖图 | 共 张，另附 |  |
| 4 | 电气图 | 共 张，另附 |  |
| 5 | 暖通图 | 共 张，另附 |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |

设计说明书

1、工程设计依据。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2001

《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95（2001年版）

《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50-2001

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2001(2006年版)

《建筑材料放射性核素限量》 GB 6566-2001

2、建设规模和设计范围。

包括工程的设计规模及项目组成，分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施，承担的设计范围与分工。

3、总指标。

总建筑面积6974.5平方、建筑占地面积1276平方、建筑高度24.6米

4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。

无（有的话填写）

5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。

无，有的话就写，没有就写无

6、总平面。

包括场地所在地的名称及位置，场地内原有建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况，建筑物、构筑物满足防火间距的情况，功能分区，竖向布置方式（平坡式或台阶式），人流和车流的组织、出入口、停车场（库）的布置及停车数量的确定，消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置，道路主要的设计技术条件。

7、建筑、结构。

包括建筑面积、建筑层数6层、一层层高4.2米、二三四五六层高均为3.6米、建筑总高度24.6米，建筑防火类别、耐火等级和结构选型，建筑物构件的构造及燃烧性能、耐火极限，建筑物使用功能和工艺要求，建筑的功能分区、平面布局、立面造型及与周围环境的关系，建筑的安全疏散、消防电梯以及交通组织、垂直交通设施的布局，防火防烟分区的划分等。

8、建筑电气

（1）消防电源、配电线路及电器装置。

包括消防电源供电负荷等级确定、消防用电设备的配电线路选择及敷设方式、备用电源性能要求及启动方式；变、配、发电站的位置、数量、容量及设备技术条件和选型要求；消防技术标准有要求的导线、电缆、母干线的材质、型号和敷设方式，以及配电设备、灯具的选型、安装方式；消防应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、线路选择及敷设方式、控制方式、持续时间；消防疏散指示标志的设置部位、照度、供电时间等。

（2）火灾自动报警系统和消防控制室。

包括保护等级的确定及系统组成，消防控制室位置的确定，火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台（柜）等设备的选择，火灾报警与消防联动控制要求，控制逻辑关系及控制显示要求，概述火灾应急广播、火灾警报装置及消防通信，概述电气火灾报警，消防主电源、备用电源供给方式，接地及接地电阻要求，传输、控制线缆选择及敷设要求，应急照明的联动控制方式等；当有智能化系统集成要求时，应说明火灾自动报警系统与其它子系统的接口方式及联动关系。（如不涉及此项，请写“无”。以下类推。）

9、消防给水和灭火设施

（1） 消防水源。

由市政管网供水时，应说明供水干管方位、接管管径及根数、能提供的水压；采用天然水源时，应说明水源的水质及供水能力、取水设施；采用消防水池供水时，应说明消防水池的设置位置，有效容量及补水量的确定，取水设施及其技术保障措施。

（2）消防水泵房。

包括设置位置、结构型式、耐火等级、设备选型、数量、主要性能参数、运行要求。

（3）室外消防给水系统。

包括室外消防用水量标准及一次灭火用水量、总用水量的确定，室外消防给水管道及室外消火栓的布置，系统供水方式、设备选型及控制方式。

（4）室内消火栓系统。

包括室内消火栓的设置场所、用水量的确定，室内消防给水管道及消火栓的布置，系统供水方式、设备选型及控制方式，消防水箱的容量、设置位置及技术保障措施。

（5）灭火设施。

对自动喷水灭火系统等各类自动灭火系统的设计原则、设计参数、系统组成、控制方式以及主要设备选择等予以说明。

10、防烟排烟及暖通空调。

包括设置防排烟的区域及方式，防排烟系统送风量、排烟量的确定，防排烟系统及设施配置、控制方式；暖通空调系统的防火措施。

11、热能动力。

包括室内燃料系统的种类、管路设计及敷设方式、燃气用具安装使用要求等燃料系统的设计说明；锅炉型式、规格、台数及其燃料系统等锅炉房设计说明；气体站房、柴油发电机房、气体瓶组站等其他动力站房的设计说明。